## Abschaltung+Produktion 2026
Produktionsübersicht per 30.06.20261
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Juni | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
PV |  | 229.68 | 32444.03 | 5.243% | 98787.36 | 5.497% |  |  |  |  | 131231.39 | 5.434%
Deutschland |  | 193.28 | 25796.31 | -7.846% | 80889.79 | 5.663% |  |  |  |  | 106686.1 | 2.046%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 1356.32 | -16.61% | 4418.75 | -5.762% |  |  |  |  | 5775.07 | -8.556%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 1636.2 | -16.29% | 5548.89 | -0.3355% |  |  |  |  | 7185.09 | -4.482%
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 115.43 | -1.331% | 320.07 | 4.358% |  |  |  |  | 435.5 | 2.787%
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 67.18 | 1.615% | 193.93 | -4.012% |  |  |  |  | 261.11 | -2.625%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 84.15 | 6.289% | 246.33 | -15.26% |  |  |  |  | 330.48 | -10.65%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 290.08 | 0.07141% | 844.39 | -9.575% |  |  |  |  | 1134.47 | -7.29%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 67.47 | -1.94% | 235.85 | -3.754% |  |  |  |  | 303.32 | -3.357%
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 87.15 | -3.126% | 292.81 | -4.414% |  |  |  |  | 379.96 | -4.122%
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 85.05 | -4.176% | 275 | -4.746% |  |  |  |  | 360.05 | -4.612%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 76.17 | -13.97% | 215.21 | -29.63% |  |  |  |  | 291.38 | -26.12%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 13292.85 | -16.85% | 37118.71 | -7.267% |  |  |  |  | 50411.56 | -10%
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 69.11 | -10.44% | 220.17 | -3.902% |  |  |  |  | 289.28 | -5.548%
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 941.5 | -17.22% | 3849.49 | 11% |  |  |  |  | 4790.99 | 4.033%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 69.68 | -10.24% | 218.15 | -12.16% |  |  |  |  | 287.83 | -11.71%
Triticum Agri-PV | Dez 2025 | 16.75 | 2596.62 | n.a. | 9057.33 | n.a. |  |  |  |  | 11653.95 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | 549.48 | -8.992% | 1423.03 | -14.47% |  |  |  |  | 1972.51 | -13.01%
Wolfsgarten | Mai 2024 | 42.73 | 4411.87 | -21.79% | 16411.68 | -7.709% |  |  |  |  | 20823.55 | -11.1%
Frankreich |  | 36.4 | 6647.72 | 134.5% | 17897.57 | 4.756% |  |  |  |  | 24545.29 | 23.22%
Chassiecq | Jan 2025 | 36.4 | 6647.72 | n.a. | 17897.57 | 4.756% |  |  |  |  | 24545.29 | 23.22%
Wind |  | 159.8 | 96337.8 | 20.26% | 64322.09 | 13.78% |  |  |  |  | 160659.89 | 17.58%
Deutschland |  | 64.7 | 32574.81 | 69.15% | 23667.71 | 30.39% |  |  |  |  | 56242.52 | 50.35%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 1350.78 | 44.17% | 597.95 | -16.92% |  |  |  |  | 1948.73 | 17.63%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 1612.57 | 17.37% | 999.71 | -17.77% |  |  |  |  | 2612.28 | 0.8727%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 1774.69 | 14.07% | 1177.28 | -8.019% |  |  |  |  | 2951.97 | 4.099%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 2762.02 | 5.299% | 2017.63 | -22.24% |  |  |  |  | 4779.65 | -8.395%
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 1131.11 | 9.503% | 781.78 | -18.99% |  |  |  |  | 1912.89 | -4.257%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 2266.02 | 14.87% | 1905.58 | -4.187% |  |  |  |  | 4171.6 | 5.303%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 9512.07 | -2.564% | 8291.96 | -11.67% |  |  |  |  | 17804.03 | -7.027%
Weilrod II | Aug 2025 | 20.4 | 12165.55 | n.a. | 7895.82 | n.a. |  |  |  |  | 20061.37 | n.a.
Frankreich |  | 60.1 | 39837.33 | 15.6% | 20237.37 | -10.12% |  |  |  |  | 60074.7 | 5.435%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 7788.39 | 3.379% | 3067.95 | -23.09% |  |  |  |  | 10856.34 | -5.784%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 6443.59 | 30.58% | 3120.88 | 2.837% |  |  |  |  | 9564.47 | 20.02%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 3212.16 | 23.23% | 1332.69 | -5.286% |  |  |  |  | 4544.85 | 13.23%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 6746.11 | 28.91% | 3598.3 | -0.0586% |  |  |  |  | 10344.41 | 17.1%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 5301.77 | 11.59% | 3197.22 | -14.27% |  |  |  |  | 8498.99 | 0.2199%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 10345.31 | 10.03% | 5920.33 | -12.36% |  |  |  |  | 16265.64 | 0.6675%
Irland |  | 35 | 23925.66 | -9.33% | 20417.01 | 28.71% |  |  |  |  | 44342.67 | 4.951%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 23925.66 | -9.33% | 20417.01 | 28.71% |  |  |  |  | 44342.67 | 4.951%
Summe |  | 389.48 | 128781.83 | 16.09% | 163109.45 | 8.617% |  |  |  |  | 291891.28 | 11.79%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 Bei der Abschaltungsgangabe findet eine Berücksichtigung von marktbedingten Abschaltungen und Redispatch-Maßnahmen statt.

## Produktion 2026
Produktionsübersicht per 30.06.20261
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Juni | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
PV |  | 229.68 | 28480.27 | 12.49% | 70156.21 | 17.85% |  |  |  |  | 98636.48 | 16.25%
Deutschland |  | 193.28 | 22326.55 | -0.6931% | 60021.98 | 27.11% |  |  |  |  | 82348.53 | 18.14%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 1304.49 | -4.294% | 3509.75 | 6.065% |  |  |  |  | 4814.24 | 3.043%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 1571.58 | -19.6% | 5134.12 | -7.785% |  |  |  |  | 6705.7 | -10.86%
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 112.72 | 2.188% | 261.09 | -4.844% |  |  |  |  | 373.81 | -2.827%
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 67.18 | 1.642% | 187.87 | -5.15% |  |  |  |  | 255.05 | -3.45%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 84.15 | 9.89% | 217.76 | -13.83% |  |  |  |  | 301.91 | -8.311%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 283.68 | 3.605% | 799.66 | -3.847% |  |  |  |  | 1083.34 | -2.001%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 67.47 | -1.94% | 205.49 | -16.14% |  |  |  |  | 272.96 | -13.03%
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 86.2 | 0.2375% | 256.8 | -5.117% |  |  |  |  | 343 | -3.826%
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 85.05 | -1.691% | 237.78 | -5.62% |  |  |  |  | 322.83 | -4.616%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 76.17 | -11.09% | 215.21 | -19.26% |  |  |  |  | 291.38 | -17.27%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 11153.43 | -6.283% | 28822.56 | 36.51% |  |  |  |  | 39975.99 | 21.08%
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 69.11 | -8.219% | 196.74 | -1.934% |  |  |  |  | 265.85 | -3.649%
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 605.87 | -40.7% | 1772.62 | -27.8% |  |  |  |  | 2378.49 | -31.59%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 69.68 | -10.24% | 190.3 | -12.63% |  |  |  |  | 259.98 | -12%
Triticum Agri-PV | Dez 2025 | 16.75 | 2357.71 | n.a. | 7322.75 | n.a. |  |  |  |  | 9680.46 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | 489.24 | -8.032% | 1087.6 | -16.63% |  |  |  |  | 1576.84 | -14.14%
Wolfsgarten | Mai 2024 | 42.73 | 3842.82 | -18.29% | 9603.88 | -8.208% |  |  |  |  | 13446.7 | -11.33%
Frankreich |  | 36.4 | 6153.72 | 117% | 10134.23 | -17.68% |  |  |  |  | 16287.95 | 7.544%
Chassiecq | Jan 2025 | 36.4 | 6153.72 | 117% | 10134.23 | -17.68% |  |  |  |  | 16287.95 | 7.544%
Wind |  | 159.8 | 95987.15 | 20.24% | 63445.59 | 14.7% |  |  |  |  | 159432.74 | 17.97%
Deutschland |  | 64.7 | 32224.16 | 69.39% | 22855.11 | 33.63% |  |  |  |  | 55079.27 | 52.46%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 1350.78 | 44.69% | 597.95 | -14.81% |  |  |  |  | 1948.73 | 19.16%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 1612.57 | 17.56% | 999.71 | -15.16% |  |  |  |  | 2612.28 | 2.442%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 1774.33 | 14.55% | 1177.28 | -5.814% |  |  |  |  | 2951.61 | 5.455%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 2762.02 | 6.227% | 1988.81 | -21.67% |  |  |  |  | 4750.83 | -7.556%
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 1131.11 | 9.679% | 781.78 | -16.92% |  |  |  |  | 1912.89 | -3.012%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 2266.02 | 14.87% | 1905.58 | -3.66% |  |  |  |  | 4171.6 | 5.593%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 9506.65 | -0.6173% | 7995.47 | -6.102% |  |  |  |  | 17502.12 | -3.2%
Weilrod II | Aug 2025 | 20.4 | 11820.68 | n.a. | 7408.53 | n.a. |  |  |  |  | 19229.21 | n.a.
Frankreich |  | 60.1 | 39837.33 | 15.74% | 20173.47 | -9.739% |  |  |  |  | 60010.8 | 5.71%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 7788.39 | 3.379% | 3067.95 | -21.36% |  |  |  |  | 10856.34 | -5.062%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 6443.59 | 31.73% | 3120.88 | 5.546% |  |  |  |  | 9564.47 | 21.87%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 3212.16 | 23.23% | 1332.69 | -5.286% |  |  |  |  | 4544.85 | 13.23%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 6746.11 | 28.91% | 3546.29 | -1.503% |  |  |  |  | 10292.4 | 16.51%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 5301.77 | 11.59% | 3197.22 | -14.27% |  |  |  |  | 8498.99 | 0.2199%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 10345.31 | 10.03% | 5908.44 | -12.53% |  |  |  |  | 16253.75 | 0.5939%
Irland |  | 35 | 23925.66 | -9.33% | 20417.01 | 28.71% |  |  |  |  | 44342.67 | 4.951%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 23925.66 | -9.33% | 20417.01 | 28.71% |  |  |  |  | 44342.67 | 4.951%
Summe |  | 389.48 | 124467.42 | 18.37% | 133601.8 | 16.33% |  |  |  |  | 258069.22 | 17.31%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 Bei der Produktionsangabe findet keine Berücksichtigung von marktbedingten Abschaltungen oder Redispatch-Maßnahmen statt.

## Abschaltung 2026
Produktionsübersicht per 30.06.20261
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Juni | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
PV |  | 229.68 | 3963.76 | -28.07% | 28631.15 | -16.06% |  |  |  |  | 32594.91 | -17.73%
Deutschland |  | 193.28 | 3469.76 | -37.03% | 20867.81 | -28.86% |  |  |  |  | 24337.57 | -30.15%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 51.83 | -80.33% | 909 | -34.12% |  |  |  |  | 960.83 | -41.53%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 64.62 | n.a. | 414.77 | n.a. |  |  |  |  | 479.39 | n.a.
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 2.71 | -59.44% | 58.98 | 82.47% |  |  |  |  | 61.69 | 58.16%
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 0 | -100% | 6.06 | 52.79% |  |  |  |  | 6.06 | 52.12%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 0 | -100% | 28.57 | -24.78% |  |  |  |  | 28.57 | -29.59%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 6.4 | -60.16% | 44.73 | -56.21% |  |  |  |  | 51.13 | -56.75%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 0 | n.a. | 30.36 | n.a. |  |  |  |  | 30.36 | n.a.
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 0.95 | -76.05% | 36.01 | 0.9211% |  |  |  |  | 36.96 | -6.779%
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 0 | -100% | 37.22 | 1.243% |  |  |  |  | 37.22 | -4.581%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 0 | -100% | 0 | -100% |  |  |  |  | 0 | -100%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 2139.42 | -47.63% | 8296.15 | -56.14% |  |  |  |  | 10435.57 | -54.63%
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 0 | -100% | 23.43 | -17.76% |  |  |  |  | 23.43 | -22.81%
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 335.63 | 190.5% | 2076.87 | 105.1% |  |  |  |  | 2412.5 | 113.8%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 0 | -100% | 27.85 | -8.859% |  |  |  |  | 27.85 | -8.868%
Triticum Agri-PV | Dez 2025 | 16.75 | 238.91 | n.a. | 1734.58 | n.a. |  |  |  |  | 1973.49 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | 60.24 | -16.1% | 335.43 | -6.625% |  |  |  |  | 395.67 | -8.204%
Wolfsgarten | Mai 2024 | 42.73 | 569.05 | -39.32% | 6807.8 | -6.996% |  |  |  |  | 7376.85 | -10.67%
Frankreich |  | 36.4 | 494 | n.a. | 7763.34 | 62.59% |  |  |  |  | 8257.34 | 72.94%
Chassiecq | Jan 2025 | 36.4 | 494 | n.a. | 7763.34 | 62.59% |  |  |  |  | 8257.34 | 72.94%
Wind |  | 159.8 | 350.65 | 26.66% | 876.5 | -27.76% |  |  |  |  | 1227.15 | -17.65%
Deutschland |  | 64.7 | 350.65 | 49.97% | 812.6 | -22.44% |  |  |  |  | 1163.25 | -9.233%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 0 | -100% | 0 | -100% |  |  |  |  | 0 | -100%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 0 | -100% | 0 | -100% |  |  |  |  | 0 | -100%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 0.36 | -94.75% | 0 | -100% |  |  |  |  | 0.36 | -99.02%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 0 | -100% | 28.82 | -48.15% |  |  |  |  | 28.82 | -63.29%
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 0 | -100% | 0 | -100% |  |  |  |  | 0 | -100%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 0 | n.a. | 0 | -100% |  |  |  |  | 0 | -100%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 5.42 | -97.24% | 296.49 | -66% |  |  |  |  | 301.91 | -71.75%
Weilrod II | Aug 2025 | 20.4 | 344.87 | n.a. | 487.29 | n.a. |  |  |  |  | 832.16 | n.a.
Frankreich |  | 60.1 | 0 | -100% | 63.9 | -61.41% |  |  |  |  | 63.9 | -69.37%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 0 | n.a. | 0 | -100% |  |  |  |  | 0 | -100%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 0 | -100% | 0 | -100% |  |  |  |  | 0 | -100%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 0 | n.a. | 0 | n.a. |  |  |  |  | 0 | n.a.
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 0 | n.a. | 52.01 | n.a. |  |  |  |  | 52.01 | n.a.
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 0 | n.a. | 0 | n.a. |  |  |  |  | 0 | n.a.
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 0 | n.a. | 11.89 | n.a. |  |  |  |  | 11.89 | n.a.
Irland |  | 35 | 0 | n.a. | 0 | n.a. |  |  |  |  | 0 | n.a.
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 0 | n.a. | 0 | n.a. |  |  |  |  | 0 | n.a.
Summe |  | 389.48 | 4314.41 | -25.45% | 29507.65 | -16.46% |  |  |  |  | 33822.06 | -17.72%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 Bei der Abschaltungsgangabe findet eine Berücksichtigung von marktbedingten Abschaltungen und Redispatch-Maßnahmen statt.

## Abschaltung+Produktion 2025
Produktionsübersicht per 31.12.20251
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q16 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q26 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q36 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q46 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Dezember8 | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
PV |  | 229.68 | 30827.8664 | 78.42% | 93639.6844 | 63% | 74222.009 | 22.65% | 23683.8808 | 64.95% | 222373.4406 | 48.65%
Deutschland |  | 193.28 | 27992.6384 | 62.02% | 76554.7544 | 33.26% | 60359.069 | -0.2552% | 17569.2282 | 22.36% | 182475.69 | 21.98%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 1626.5039 | 35.93% | 4688.9158 | 26.93% | 3796.6565 | -3.263% | 891.8566 | 12.98% | 11003.9328 | 14.57%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 1954.697 | 35.91% | 5567.57 | 23.93% | 4467.73 | -3.571% | 1061.155 | 10.54% | 13051.152 | 13.25%
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 116.987 | 5.58% | 306.704 | 1.533% | 239.081 | -17.6% | 69.177 | -8.038% | 731.949 | -5.949%
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 66.1125 | 2.987% | 202.0362 | 9.533% | 154 | -11.88% | 41.384 | -9.143% | 463.5328 | -1.158%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 79.1712 | -9.53% | 290.682 | 4.211% | 237.911 | -10.08% | 55.1078 | -7.142% | 662.872 | -3.984%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 289.873 | -7.849% | 933.806 | -1.631% | 785.4795 | -11.64% | 191.22 | -8.346% | 2200.3785 | -6.821%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 68.805 | 8.194% | 245.05 | 5.603% | 186.343 | -12.05% | 43.64 | 5.235% | 543.838 | -0.937%
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 89.962 | 6.907% | 306.3313 | 4.788% | 236.055 | -11.6% | 59.809 | 4.813% | 692.1573 | -1.2%
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 88.7565 | 0.5284% | 288.703 | 9.551% | 214.186 | -14.63% | 53.191 | -8.961% | 644.8365 | -2.468%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 88.5387 | 4.385% | 305.847 | 11.86% | 232.253 | -7.337% | 56.145 | -1.511% | 682.7837 | 2.539%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 15986.5794 | 29.41% | 40027.3615 | 8.044% | 30826.274 | -10.23% | 10982.3968 | 29.66% | 97822.6118 | 6.088%
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 77.1625 | 5.033% | 229.1105 | 4.101% | 182.236 | -8.419% | 48.422 | -1.474% | 536.931 | -0.8775%
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 1137.32 | 51.37% | 3467.96 | 52.41% | 2694.133 | 15.66% | 595.86 | 10.97% | 7895.273 | 33.98%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 77.6315 | 25.66% | 248.357 | 35.47% | 193.241 | -5.525% | 44.093 | 8.959% | 563.3225 | 14.94%
Triticum Agri-PV7 | Dez 2025 | 16.75 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 156.66 | n.a. | 156.66 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | 603.77 | 19.54% | 1663.8 | 5.672% | 1338.69 | -13.63% | 335.44 | 10.94% | 3941.7 | 0.2495%
Wolfsgarten | Mai 2024 | 42.73 | 5640.768 | n.a. | 17782.52 | n.a. | 14574.8 | 35.76% | 2883.671 | 10.58% | 40881.759 | n.a.
Frankreich |  | 36.4 | 2835.2281 | n.a. | 17084.93 | n.a. | 13862.94 | n.a. | 6114.6526 | n.a. | 39897.7507 | n.a.
Chassiecq5 | Jan 2025 | 36.4 | 2835.2281 | n.a. | 17084.93 | n.a. | 13862.94 | n.a. | 6114.6526 | n.a. | 39897.7507 | n.a.
Wind |  | 159.8 | 80107.432 | -18.8% | 56529.8662 | -7.312% | 58286.0448 | 5.041% | 99037.0616 | 29.62% | 293960.4045 | 0.8317%
Deutschland |  | 64.7 | 19257.775 | -35.6% | 18151.0302 | -0.259% | 18241.4928 | 8.587% | 33933.9716 | 47.71% | 89584.2695 | 1.947%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 936.9368 | -39.08% | 719.6876 | -0.8153% | 722.736 | 17.87% | 1220.5676 | 0.6631% | 3599.928 | -11.97%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 1373.95 | -45.33% | 1215.729 | -10% | 1296.8211 | 14.51% | 1894.155 | 3.298% | 5780.6551 | -15.37%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 1555.826 | -35.58% | 1279.915 | -12.06% | 1137.628 | -7.62% | 1919.393 | 6.712% | 5892.762 | -14.61%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 2623.0347 | -44.11% | 2594.631 | -7.418% | 1944.56 | -20.83% | 2859.236 | -7.371% | 10021.4617 | -23.14%
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 1032.9504 | -8.06% | 964.9846 | 11.06% | 854.3907 | -14.78% | 1357.23 | 24.72% | 4209.5557 | 3.095%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 1972.65 | -26.76% | 1988.855 | 1.775% | 1884.42 | 2.906% | 2369.31 | -4.121% | 8215.235 | -8.209%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 9762.427 | -34.59% | 9387.228 | 3.834% | 8558.632 | 0.3131% | 15040.84 | 30.99% | 42749.127 | -2.801%
Weilrod II6 | Jan 2015 | 20.4 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1842.305 | n.a. | 7273.24 | n.a. | 9115.545 | n.a.
Frankreich |  | 60.1 | 34462.007 | -10.6% | 22515.796 | -11.66% | 21970.492 | 6.186% | 36676.8 | 24.89% | 115625.095 | 1.343%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 7533.815 | 9.693% | 3989.036 | 11.42% | 3916.216 | 17.6% | 7464.73 | 34.63% | 22903.797 | 18.53%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 4934.547 | 5.339% | 3034.78 | -24.88% | 2848.186 | 3.11% | 3794.013 | -15.63% | 14611.526 | -8.583%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 2606.645 | -11.85% | 1407.07 | -24.72% | 1667.15 | 18.72% | 3105.137 | 56.39% | 8786.002 | 6.938%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 5233.37 | -12.2% | 3600.41 | -2.112% | 3354.95 | 27.72% | 6143.87 | 28.8% | 18332.6 | 7.612%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 4751.01 | -24.11% | 3729.33 | 6.875% | 3373.75 | 6.503% | 5485.5 | 25.9% | 17339.59 | 0.378%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 9402.62 | -20.43% | 6755.17 | -23.5% | 6810.24 | -7.959% | 10683.55 | 30.08% | 33651.58 | -7.195%
Irland |  | 35 | 26387.65 | -12.63% | 15863.04 | -8.326% | 18074.06 | 0.4164% | 28426.29 | 18.12% | 88751.04 | -0.9134%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 26387.65 | -12.63% | 15863.04 | -8.326% | 18074.06 | 0.4164% | 28426.29 | 18.12% | 88751.04 | -0.9127%
Summe |  | 389.48 | 110935.2984 | -4.307% | 150169.5506 | 26.79% | 132508.0538 | 14.23% | 122720.9423 | 35.57% | 516333.8451 | 17.05%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 Im Januar 2025 fand die Inbetriebnahme des PV-Projektes Chassiecq statt. Die Produktionsdaten sind ab Anfang Januar berücksichtigt.
6 Im August 2025 fand die Inbetriebnahme des Wind-Projektes Weilrod II statt. Die Produktionsdaten sind ab Ende August berücksichtigt.
7 Im Dezember 2025 fand die Inbetriebnahme des PV-Projektes Triticum Agri-PV statt. Die Produktionsdaten sind ab Ende Dezember berücksichtigt.
8 Bei der Abschaltungsgangabe findet eine Berücksichtigung von marktbedingten Abschaltungen und Redispatch-Maßnahmen statt.

## Abschaltung 2025
Produktionsübersicht per 31.12.20251
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q16 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q26 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q36 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q46 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Dezember8 | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
PV |  | 229.68 | 5510.2666 | 1128% | 34107.2244 | 1191% | 14880.199 | 247.3% | 3776.4068 | 9316% | 58274.0968 | 685.8%
Deutschland |  | 193.28 | 5510.2666 | 1128% | 29332.4044 | 1010% | 12509.999 | 192% | 3546.7701 | 8743% | 50899.44 | 586.4%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 263.4829 | 1436% | 1379.8558 | 15244% | 391.2665 | n.a. | 44.2135 | n.a. | 2078.8187 | 7851%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 2 | n.a. | 32 | n.a. | 34 | n.a.
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 6.681 | 24.86% | 32.324 | n.a. | 8.081 | 299.3% | 2.158 | n.a. | 49.244 | 567.8%
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 0.0175 | n.a. | 3.9663 | n.a. | 0 | -100% | 0 | n.a. | 3.9838 | 398%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 2.595 | n.a. | 37.982 | n.a. | 1.911 | n.a. | 0 | n.a. | 42.488 | n.a.
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 16.063 | n.a. | 102.156 | n.a. | 12.4795 | n.a. | 0 | n.a. | 130.6985 | n.a.
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 3.133 | n.a. | 0 | n.a. | 3.133 | n.a.
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 3.9663 | n.a. | 35.6813 | n.a. | 4.055 | n.a. | 0 | n.a. | 43.7026 | n.a.
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 2.244 | n.a. | 36.763 | n.a. | 1.926 | n.a. | 0 | n.a. | 40.933 | n.a.
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 2.865 | 52.3% | 39.297 | 66367% | 3.253 | 788.9% | 0 | n.a. | 45.415 | 1869%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 4085.4149 | 2307% | 18913.3615 | n.a. | 7314.384 | 8472% | 3159.5786 | n.a. | 33472.739 | 13023%
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 1.864 | n.a. | 28.4905 | n.a. | 2.236 | n.a. | 0 | n.a. | 32.5905 | n.a.
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 115.54 | -53.85% | 1012.84 | 19.44% | 418.133 | -41.48% | 35.75 | -10.86% | 1582.263 | -14.6%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 0.003 | n.a. | 30.557 | n.a. | 3.241 | n.a. | 0 | n.a. | 33.801 | n.a.
Triticum Agri-PV7 | Dez 2025 | 16.75 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | 71.8 | 1539% | 359.23 | n.a. | 135.13 | n.a. | 8.28 | n.a. | 574.44 | 13015%
Wolfsgarten | Mai 2024 | 42.73 | 937.73 | n.a. | 7319.9 | 310.1% | 4208.77 | 20.88% | 264.79 | n.a. | 12731.19 | n.a.
Frankreich |  | 36.4 | 0 | n.a. | 4774.82 | n.a. | 2370.2 | n.a. | 229.6367 | n.a. | 7374.6568 | n.a.
Chassiecq5 | Jan 2025 | 36.4 | 0 | n.a. | 4774.82 | n.a. | 2370.2 | n.a. | 229.6367 | n.a. | 7374.6568 | n.a.
Wind |  | 159.8 | 276.8373 | 399.3% | 1213.3562 | 482.5% | 655.6698 | 217.5% | 207.2432 | 735.9% | 2353.1065 | 375.3%
Deutschland |  | 64.7 | 233.8103 | 321.7% | 1047.7702 | 403% | 332.5678 | 61.06% | 67.6592 | 172.9% | 1681.8075 | 239.7%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 3.3968 | -52.04% | 17.8076 | 18.69% | 8.896 | 594% | 8.0692 | n.a. | 38.1696 | 63.34%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 2.25 | 66.42% | 37.419 | 166.9% | 20.8211 | -23.35% | 57.704 | 3124% | 118.1941 | 166.6%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 6.856 | -14.72% | 29.965 | 264.6% | 1.278 | 147% | 0 | -100% | 38.099 | 125%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 22.922 | n.a. | 55.581 | -19.76% | 12.56 | -83.18% | 1.646 | -92.21% | 92.709 | -43.83%
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 1.6585 | -70.32% | 23.9746 | 40.93% | 3.3107 | -73.78% | 0.19 | -88.99% | 29.1338 | -21.16%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 0 | -100% | 10.875 | 27.36% | 1.39 | 342.3% | 0.05 | n.a. | 12.315 | 37.2%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 196.727 | 491.4% | 872.148 | 1044% | 284.312 | 216.1% | 0 | n.a. | 1353.187 | 578.5%
Weilrod II6 | Jan 2015 | 20.4 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a.
Frankreich |  | 60.1 | 43.027 | n.a. | 165.586 | n.a. | 323.102 | n.a. | 139.584 | n.a. | 671.299 | n.a.
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 0 | n.a. | 87.696 | n.a. | 125.576 | n.a. | 37.76 | n.a. | 251.032 | n.a.
Cuq | Dez 2010 | 12 | 43.027 | n.a. | 77.89 | n.a. | 197.526 | n.a. | 101.824 | n.a. | 420.267 | n.a.
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a.
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a.
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a.
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a.
Irland |  | 35 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a.
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a.
Summe |  | 389.48 | 5787.1039 | 1048% | 35320.5805 | 1139% | 15535.8688 | 245.9% | 3983.65 | 6038% | 60627.2032 | 666.4%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 Im Januar 2025 fand die Inbetriebnahme des PV-Projektes Chassiecq statt. Die Produktionsdaten sind ab Anfang Januar berücksichtigt.
6 Im August 2025 fand die Inbetriebnahme des Wind-Projektes Weilrod II statt. Die Produktionsdaten sind ab Ende August berücksichtigt.
7 Im Dezember 2025 fand die Inbetriebnahme des PV-Projektes Triticum Agri-PV statt. Die Produktionsdaten sind ab Ende Dezember berücksichtigt.
8 Bei der Abschaltungsgangabe findet eine Berücksichtigung von marktbedingten Abschaltungen und Redispatch-Maßnahmen statt.

## Produktion 2025
Produktionsübersicht per 31.12.20251
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q16 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q26 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q36 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q46 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Dezember8 | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
PV |  | 229.68 | 25317.5999 | 46.53% | 59532.46 | 3.631% | 59341.81 | -1.936% | 19907.474 | 38.64% | 164099.3438 | 9.694%
Deutschland |  | 193.28 | 22482.3718 | 30.12% | 47222.35 | -17.8% | 47849.07 | -20.93% | 14022.4581 | -2.341% | 131576.2499 | -12.05%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 1363.021 | 13.91% | 3309.06 | -10.42% | 3405.39 | -13.23% | 847.6431 | 7.38% | 8925.1141 | -7.076%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 1954.697 | 35.91% | 5567.57 | 23.93% | 4465.73 | -3.614% | 1029.155 | 7.206% | 13017.152 | 12.96%
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 110.306 | -0.4494% | 274.38 | -9.167% | 231 | -20.38% | 67.019 | -10.91% | 682.705 | -12.28%
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 66.095 | 2.959% | 198.07 | 7.383% | 154 | -11.88% | 41.384 | -9.143% | 459.549 | -2.008%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 76.5762 | -12.5% | 252.7 | -9.406% | 236 | -10.8% | 55.1078 | -7.142% | 620.384 | -10.14%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 273.81 | -12.96% | 831.65 | -12.39% | 773 | -13.04% | 191.22 | -8.346% | 2069.68 | -12.36%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 68.805 | 8.194% | 245.05 | 5.603% | 183.21 | -13.53% | 43.64 | 5.235% | 540.705 | -1.508%
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 85.9958 | 2.194% | 270.65 | -7.418% | 232 | -13.11% | 59.809 | 4.813% | 648.4547 | -7.438%
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 86.5125 | -2.013% | 251.94 | -4.399% | 212.26 | -15.4% | 53.191 | -8.961% | 603.9035 | -8.659%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 85.6737 | 1.007% | 266.55 | -2.509% | 229 | -8.635% | 56.145 | -1.511% | 637.3687 | -4.282%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 11901.1645 | -3.661% | 21114 | -43.01% | 23511.89 | -31.53% | 7822.8183 | -7.64% | 64349.8728 | -30.21%
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 75.2985 | 2.495% | 200.62 | -8.844% | 180 | -9.543% | 48.422 | -1.474% | 504.3405 | -6.894%
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 1021.78 | 35.99% | 2455.12 | 7.898% | 2276 | -2.291% | 560.11 | 4.317% | 6313.01 | 7.126%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 77.6285 | 25.65% | 217.8 | 18.8% | 190 | -7.109% | 44.093 | 8.959% | 529.5215 | 8.04%
Triticum Agri-PV7 | Dez 2025 | 16.75 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 156.66 | n.a. | 156.66 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | 531.97 | 5.322% | 1304.57 | -17.14% | 1203.56 | -22.35% | 327.16 | 8.205% | 3367.26 | -14.36%
Wolfsgarten | Mai 2024 | 42.73 | 4703.038 | n.a. | 10462.62 | n.a. | 10366.03 | -3.441% | 2618.881 | 0.427% | 28150.569 | n.a.
Frankreich |  | 36.4 | 2835.2281 | n.a. | 12310.11 | n.a. | 11492.74 | n.a. | 5885.0158 | n.a. | 32523.0939 | n.a.
Chassiecq5 | Jan 2025 | 36.4 | 2835.2281 | n.a. | 12310.11 | n.a. | 11492.74 | n.a. | 5885.0158 | n.a. | 32523.0939 | n.a.
Wind |  | 159.8 | 79830.5946 | -19.08% | 55316.51 | -9.301% | 57630.375 | 3.86% | 98829.8184 | 29.35% | 291607.298 | 0.02452%
Deutschland |  | 64.7 | 19023.9646 | -36.38% | 17103.26 | -6.017% | 17908.925 | 6.607% | 33866.3124 | 47.41% | 87902.462 | 0.03315%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 933.54 | -39.3% | 701.88 | -3.269% | 713.84 | 16.42% | 1212.4984 | -0.002392% | 3561.7584 | -12.9%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 1371.7 | -45.42% | 1178.31 | -12.77% | 1276 | 12.67% | 1836.451 | 0.1515% | 5662.461 | -17.1%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 1548.97 | -35.87% | 1249.95 | -14.12% | 1136.35 | -7.724% | 1919.393 | 6.712% | 5854.663 | -15.16%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 2600.1127 | -44.6% | 2539.05 | -9.401% | 1932 | -21.34% | 2857.59 | -7.424% | 9928.7527 | -23.85%
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 1031.2919 | -8.207% | 941.01 | 8.304% | 851.08 | -15.11% | 1357.04 | 24.7% | 4180.4219 | 2.382%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 1972.65 | -26.76% | 1977.98 | 1.218% | 1883.03 | 2.83% | 2369.26 | -4.123% | 8202.92 | -8.347%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 9565.7 | -35.91% | 8515.08 | -5.813% | 8274.32 | -3.019% | 15040.84 | 30.99% | 41395.94 | -5.878%
Weilrod II6 | Jan 2015 | 20.4 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1842.305 | n.a. | 7273.24 | n.a. | 9115.545 | n.a.
Frankreich |  | 60.1 | 34418.98 | -10.71% | 22350.21 | -12.31% | 21647.39 | 4.625% | 36537.216 | 24.41% | 114953.796 | 0.7542%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 7533.815 | 9.693% | 3901.34 | 8.968% | 3790.64 | 13.83% | 7426.97 | 33.95% | 22652.765 | 17.23%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 4891.52 | 4.421% | 2956.89 | -26.81% | 2650.66 | -4.041% | 3692.189 | -17.89% | 14191.259 | -11.21%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 2606.645 | -11.85% | 1407.07 | -24.72% | 1667.15 | 18.72% | 3105.137 | 56.39% | 8786.002 | 6.938%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 5233.37 | -12.2% | 3600.41 | -2.112% | 3354.95 | 27.72% | 6143.87 | 28.8% | 18332.6 | 7.612%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 4751.01 | -24.11% | 3729.33 | 6.875% | 3373.75 | 6.503% | 5485.5 | 25.9% | 17339.59 | 0.378%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 9402.62 | -20.43% | 6755.17 | -23.5% | 6810.24 | -7.959% | 10683.55 | 30.08% | 33651.58 | -7.195%
Irland |  | 35 | 26387.65 | -12.63% | 15863.04 | -8.326% | 18074.06 | 0.4164% | 28426.29 | 18.12% | 88751.04 | -0.9134%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 26387.65 | -12.63% | 15863.04 | -8.326% | 18074.06 | 0.4164% | 28426.29 | 18.12% | 88751.04 | -0.9127%
Summe |  | 389.48 | 105148.1945 | -9.299% | 114848.97 | -3.029% | 116972.185 | 0.8363% | 118737.2924 | 31.17% | 455706.6419 | 3.304%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 Im Januar 2025 fand die Inbetriebnahme des PV-Projektes Chassiecq statt. Die Produktionsdaten sind ab Anfang Januar berücksichtigt.
6 Im August 2025 fand die Inbetriebnahme des Wind-Projektes Weilrod II statt. Die Produktionsdaten sind ab Ende August berücksichtigt.
7 Im Dezember 2025 fand die Inbetriebnahme des PV-Projektes Triticum Agri-PV statt. Die Produktionsdaten sind ab Ende Dezember berücksichtigt.
8 Bei der Produktionsangabe findet keine Berücksichtigung von marktbedingten Abschaltungen oder Redispatch-Maßnahmen statt.

## Produktion 2024
Produktionsübersicht per 31.12.20241
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Dezember | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
PV |  | 176.53 | 17277.7818 | 16.2% | 57446.8518 | 13.45% | 60513.4722 | 22% | 14358.6476 | 40.96% | 149596.7534 | 19.4%
Deutschland |  | 176.53 | 17277.7818 | 16.2% | 57446.8518 | 13.45% | 60513.4722 | 22% | 14358.6476 | 40.96% | 149596.7534 | 19.4%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 1196.5486 | 2.312% | 3694.1108 | -6.525% | 3924.722 | 10.49% | 789.3852 | 3.527% | 9604.7666 | 1.788%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 1438.191 | 0.6009% | 4492.398 | -17.27% | 4633.192 | 2.352% | 959.979 | -1.621% | 11523.76 | -6.786%
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 110.804 | 34.02% | 302.072 | -4.33% | 290.145 | 1.236% | 75.2235 | 10.47% | 778.2445 | 3.336%
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 64.1953 | 39.19% | 184.4528 | -1.423% | 174.768 | 4.057% | 45.5485 | 16.87% | 468.9645 | 6.543%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 87.5115 | 45.12% | 278.9362 | -1.409% | 264.5822 | 3.196% | 59.3465 | 12.28% | 690.3765 | 5.81%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 314.5623 | 52.68% | 949.2932 | 8.992% | 888.964 | 8.073% | 208.6325 | 19.13% | 2361.452 | 13.82%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 63.5941 | 5.115% | 232.0482 | 1.559% | 211.8705 | 4.963% | 41.4693 | 6.404% | 548.982 | 3.618%
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 84.1495 | 10.75% | 292.3352 | 4.296% | 267.0155 | 4.746% | 57.0625 | 12.86% | 700.5627 | 5.865%
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 88.29 | 44.54% | 263.5326 | -1.406% | 250.9061 | 5.926% | 58.4267 | 13.2% | 661.1553 | 7.181%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 84.8195 | 41.25% | 273.4108 | 3.189% | 250.642 | 5.386% | 57.0063 | 22.12% | 665.8785 | 9.246%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 12353.4191 | 20.82% | 37047.1649 | 9.745% | 34338.3392 | -1.293% | 8469.9211 | 19.88% | 92208.8443 | 7.425%
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 73.4652 | 27.79% | 220.084 | 0.04932% | 198.9885 | 2.444% | 49.1465 | 10.85% | 541.6843 | 4.97%
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 751.3638 | -3.927% | 2275.4093 | -13.27% | 2329.3722 | -5.825% | 536.9326 | 11.35% | 5893.0779 | -7.36%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 61.7802 | -8.571% | 183.3258 | -22.57% | 204.5417 | 6.066% | 40.4676 | -0.2166% | 490.1153 | -8.854%
Weisen | Apr 2022 | 4 | 505.0875 | 4.171% | 1574.4915 | -8.478% | 1549.9582 | 10.16% | 302.353 | 3.376% | 3931.8902 | 0.6975%
Wolfsgarten5 | Mai 2024 | 42.73 | - | n.a. | 5183.7863 | n.a. | 10735.465 | n.a. | 2607.747 | n.a. | 18526.9986 | n.a.
Wind |  | 139.4 | 98650.9779 | -4.34% | 60989.352 | 1.183% | 55488.6444 | -12.12% | 76406.8301 | -30.97% | 291535.8044 | -13.55%
Deutschland |  | 44.3 | 29902.3894 | -15.37% | 18198.165 | -1.974% | 16799.0024 | -10.31% | 22973.7731 | -39.87% | 87873.3299 | -20.72%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 1538.0239 | -5.142% | 725.6033 | 3.055% | 613.1459 | -26.92% | 1212.5274 | -35.07% | 4089.3004 | -18.73%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 2513.268 | -12.6% | 1350.855 | 39.71% | 1132.54 | -23.66% | 1833.6736 | -42.69% | 6830.3366 | -19.88%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 2415.2337 | -7.455% | 1455.516 | 4.108% | 1231.466 | -5.369% | 1798.6718 | -42.97% | 6900.8875 | -18.46%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 4693.116 | -8.814% | 2802.513 | 17.69% | 2456.128 | 7.222% | 3086.752 | -38.25% | 13038.509 | -12%
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 1123.5019 | -50.23% | 868.8638 | -33.43% | 1002.5935 | 1.896% | 1088.2163 | -47.89% | 4083.1754 | -38.46%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 2693.406 | -41.24% | 1954.17 | -12.77% | 1831.212 | -17.54% | 2471.146 | -37.68% | 8949.934 | -31.21%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 14925.84 | -8.091% | 9040.644 | -5.52% | 8531.917 | -11.22% | 11482.786 | -39.35% | 43981.187 | -19.08%
Frankreich |  | 60.1 | 38547.7813 | -1.433% | 25487.435 | -2.565% | 20690.522 | -9.79% | 29367.537 | -32.64% | 114093.2753 | -13.44%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 6868.1133 | -17.97% | 3580.251 | -47.1% | 3330.161 | -3.539% | 5544.647 | -24.08% | 19323.1723 | -25.38%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 4684.425 | 15.89% | 4040.04 | 12.43% | 2762.278 | -31.04% | 4496.72 | -2.184% | 15983.463 | -1.57%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 2957.092 | -9.535% | 1869.084 | 12.84% | 1404.28 | 18.22% | 1985.55 | -15.43% | 8216.006 | -2.894%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 5960.646 | -9.605% | 3678.08 | -9.148% | 2626.862 | -21.24% | 4770.27 | -30.05% | 17035.858 | -18.09%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 6260.015 | -7.087% | 3489.439 | -1.305% | 3167.765 | -16.39% | 4357.07 | -45.75% | 17274.289 | -21.81%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 11817.49 | 17.08% | 8830.541 | 34.67% | 7399.176 | 3.257% | 8213.28 | -43.36% | 36260.487 | -5.365%
Irland |  | 35 | 30200.8072 | 5.285% | 17303.752 | 11.26% | 17999.12 | -16.2% | 24065.52 | -16.66% | 89569.1992 | -5.309%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 30200.8072 | 5.285% | 17303.752 | 11.25% | 17999.12 | -16.2% | 24065.52 | -16.66% | 89568.5272 | -5.309%
Summe |  | 315.93 | 115928.7597 | -1.752% | 118436.2038 | 6.789% | 116002.1166 | 2.891% | 90524.5077 | -24.9% | 441132.5578 | -4.624%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 Ende Mai 2024 fand der Vollzug des Closings über den Kauf des PV Projektes Wolfsgarten statt. Die Produktionsdaten sind ab Ende Mai berücksichtigt.

## Produktion 2023
Produktionsübersicht per 31.12.20231
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Dezember | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
Biogas |  | 0.8 | 1092 | -4.5% | 1342 | 32% | 1420.826 | 0.09384% | 1074.919 | -24.33% | 4929.06 | -1.407%
Deutschland |  | 0.8 | 1092 | -4.5% | 1341.632 | 32% | 1420.826 | 0.09384% | 1074.919 | -24.33% | 4929.06 | -1.407%
Samswegen | Dez 2010 | 0.8 | 1092 | -4.5% | 1341.632 | 32% | 1420.826 | 0.09384% | 1074.919 | -24.33% | 4929.06 | -1.407%
PV |  | 133.8 | 14868 | 180.4% | 50638.7477 | 15.51% | 49599.3207 | 0.3401% | 10186.1175 | -26.21% | 125292.1401 | 11.5%
Deutschland |  | 133.8 | 14868 | 180.4% | 50638.7477 | 15.51% | 49599.3207 | 0.3401% | 10186.1175 | -26.21% | 125292.1401 | 11.5%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 1169.509 | -29.6% | 3951.967 | -12.16% | 3552.0864 | -20.18% | 762.4918 | -20.5% | 9436.0542 | -18.44%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 1429.6 | -25.75% | 5430.507 | 0.4977% | 4526.727 | -14.06% | 975.794 | -15.18% | 12362.628 | -10.05%
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 82.6745 | n.a. | 315.7445 | n.a. | 286.603 | -5.229% | 68.0965 | -19.66% | 753.1185 | n.a.
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 46.1195 | -30.78% | 187.1145 | -5.711% | 167.9547 | 2.223% | 38.974 | -13.02% | 440.1628 | -7.174%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 60.302 | -25.31% | 282.9215 | 5.968% | 256.389 | 0.7838% | 52.8558 | -16.75% | 652.4682 | -1.974%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 206.0267 | -37.96% | 870.9718 | -12.14% | 822.5595 | -4.203% | 175.137 | -17.43% | 2074.695 | -13.33%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 60.4997 | -19.52% | 228.9992 | -2.374% | 201.8535 | -2.577% | 38.9733 | -14.84% | 529.8122 | -5.845%
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 75.979 | n.a. | 280.295 | n.a. | 254.9172 | -1.219% | 50.56 | -18.61% | 661.7513 | n.a.
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 61.0819 | -35.66% | 267.2915 | -7.627% | 236.8693 | -0.7627% | 51.6139 | -14.91% | 616.8565 | -9.758%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 60.0472 | -27.41% | 264.9602 | 0.01406% | 237.8328 | 3.095% | 46.6803 | -17.55% | 609.5205 | -4.015%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 10224.63 | n.a. | 33757.41 | n.a. | 34788.02 | 6.16% | 7065.35 | -29.4% | 85835.41 | n.a.
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 57.4873 | n.a. | 219.9755 | n.a. | 194.241 | -1.166% | 44.3355 | -17.72% | 516.0393 | n.a.
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 782.0767 | -20.53% | 2623.4942 | -13.04% | 2473.4523 | -3.927% | 482.2205 | -18.51% | 6361.2436 | -11.23%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 67.5717 | n.a. | 236.7517 | n.a. | 192.8443 | -6.975% | 40.5554 | -9.857% | 537.7231 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | 484.8623 | n.a. | 1720.344 | n.a. | 1406.9707 | -3.055% | 292.4798 | -20.36% | 3904.6568 | n.a.
Wind |  | 169.1 | 131655 | 9.8% | 77631.7766 | 2.5% | 79549.5092 | 23.8% | 114528.888 | -2.67% | 403365.2304 | 6.8%
Deutschland |  | 44.3 | 35334 | 25.3% | 18564.625 | 7.97% | 18729.7029 | 45.95% | 38207.5462 | 47.39% | 110836.0734 | 31.72%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 1621 | 3.2% | 704.094 | -12.32% | 839.0109 | 53.03% | 1867.4768 | 55.76% | 5031.9766 | 22.12%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 2875 | 35% | 966.9222 | -6.594% | 1483.4736 | 85.39% | 3199.498 | 92.09% | 8525.3244 | 51.41%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 2610 | 6.9% | 1398.0806 | 3.579% | 1301.3347 | 35.36% | 3154.1283 | 76.62% | 8463.3428 | 29.44%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 5147 | n.a. | 2381.295 | 2.319% | 2290.693 | 31.33% | 4998.479 | 91.18% | 14817.225 | n.a
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 2258 | 12.3% | 1305.2782 | 12.13% | 983.9377 | 29.49% | 2088.2202 | 50.43% | 6635.0196 | 24.68%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 4583 | 11.2% | 2240.157 | 7.669% | 2220.723 | 48.07% | 3965.472 | 68.64% | 13009.767 | 29.41%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 16240 | 23% | 9568.798 | 13.45% | 9610.53 | 47.43% | 18934.272 | 26.92% | 54353.418 | 26.2%
Finnland |  | 29.7 | 28528 | -6.1% | 17351.74 | -2.529% | 16405.7465 | -4.025% | 3847.8696 | n.a.5 | 66133.2361 | n.a.5
Haapajärvi 1 | Jul 2015 | 6.6 | 6443 | -4% | 3937.04 | -4.711% | 3766.3936 | -6.881% | 891.4134 | n.a.5 | 15038.187 | n.a.5
Haapajärvi 2 | Dez 2017 | 23.1 | 22085 | -6.7% | 13414.7 | -1.869% | 12639.3529 | -3.14% | 2956.4562 | n.a.5 | 51095.0491 | n.a.5
Frankreich |  | 60.1 | 39108 | 17.9% | 26162.5797 | 18.38% | 22935.9607 | 14.88% | 43598.5323 | 6.864% | 131805.118 | 13.6%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 8372 | 21.4% | 6767.5177 | 46.1% | 3452.3247 | -28.87% | 7302.8453 | -9.161% | 25895.14 | 6.042%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 4042 | -29.3% | 3593.487 | 4.558% | 4005.737 | 42.84% | 4597.141 | -3.457% | 16238.357 | -2.867%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 3269 | 23.7% | 1656.346 | 11.94% | 1187.887 | 6.845% | 2347.89 | -28.11% | 8460.878 | -0.4628%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 6594 | 18.9% | 4048.433 | 12.95% | 3335.248 | 5.475% | 6819.56 | 1.42% | 20797.263 | 9.361%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 6738 | 19% | 3539.629 | 11.35% | 3788.944 | 49.37% | 8031.379 | 42.43% | 22097.487 | 29.86%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 10093 | 50.7% | 6557.167 | 13.28% | 7165.82 | 30.37% | 14499.717 | 17.23% | 38315.993 | 26.25%
Irland |  | 35 | 28685 | 2% | 15552.832 | -16.5% | 21478.0992 | 49.25% | 28874.9398 | -8.35% | 94590.803 | 2.106%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 28684.932 | 2.018% | 15552.832 | -16.5% | 21478.0992 | 49.25% | 28874.9398 | -8.35% | 94590.803 | 2.106%
Summe |  | 303.6 | 147615 | 16.9% | 129612.1564 | 7.491% | 130569.6559 | 13.41% | 125789.9246 | -5.357% | 533586.4285 | 7.813%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 In Oktober 2023 fand der Vollzug des Closings über den Verkauf der beiden finnischen Projekte Haapajärvi 1 und Haapajärvi 2 statt. Die Produktionsdaten sind nur bis Mitte Oktober berücksichtigt.

## Produktion 2022
Produktionsübersicht per 31.12.20221
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Dezember | Delta Produktion ggü. VJZ³
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
Biogas |  | 0.8 | 1143.024 | -18.04% | 1016.4029 | -22.97% | 1419.494 | 4.721% | 1420.5 | 4.081% | 4999.4209 | -8.005%
Deutschland |  | 0.8 | 1143.024 | -18.04% | 1016.4029 | -22.97% | 1419.494 | 4.721% | 1420.5 | 4.081% | 4999.4209 | -8.005%
Samswegen | Dez 2010 | 0.8 | 1143.024 | -18.04% | 1016.4029 | -22.97% | 1419.494 | 4.721% | 1420.5 | 4.081% | 4999.4209 | -8.005%
PV |  | 132.802 | 5302.8256 | 681.9% | 43840.5366 | 3910% | 49431.2525 | 1130% | 13804.8814 | 372.2% | 112379.4949 | 1299%
Deutschland |  | 132.802 | 5302.8256 | 681.9% | 43840.5366 | 3910% | 49431.2525 | 1130% | 13804.8814 | 372.2% | 112379.4949 | 1299%
Alsweiler | Sep 2021 | 9.993 | 1661.186 | n.a. | 4499.224 | n.a. | 4450.0647 | n.a. | 959.0613 | 0.02433% | 11569.536 | n.a.
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.479 | 1925.33 | n.a. | 5403.6109 | n.a. | 5267.5083 | n.a. | 1150.44 | -0.2703% | 13746.8896 | n.a.
Beerwalde | Apr 2022 | 0.75 | - | n.a. | 254.001 | n.a. | 302.4165 | n.a. | 84.7655 | n.a. | 641.183 | n.a.
Dennheritz | Jul 2021 | 0.492 | 66.6287 | n.a. | 198.447 | n.a. | 164.3025 | 12.73% | 44.8093 | 5.407% | 474.1875 | n.a.
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.75 | 80.7309 | n.a. | 266.9882 | n.a. | 254.395 | n.a. | 63.4935 | n.a. | 665.608 | n.a.
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.61 | 332.064 | n.a. | 991.322 | n.a. | 858.647 | n.a. | 212.116 | n.a. | 2394.149 | n.a.
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.592 | 75.18 | n.a. | 234.568 | n.a. | 207.1925 | n.a. | 45.765 | 10.67% | 562.7035 | n.a.
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.749 | - | n.a. | 223.084 | n.a. | 258.0623 | n.a. | 62.1217 | n.a. | 543.268 | n.a.
Glauchau | Jul 2021 | 0.724 | 94.9317 | n.a. | 289.362 | n.a. | 238.6899 | 13.8% | 60.656 | 4.426% | 683.6395 | n.a.
Hartha | Jul 2021 | 0.75 | 82.7202 | n.a. | 264.923 | n.a. | 230.6918 | 6.509% | 56.617 | 15.29% | 634.952 | n.a.
Klettwitz-Nord | Apr 2022 | 90 | - | n.a. | 26602.2445 | n.a. | 32769.5698 | n.a. | 10007.1455 | n.a. | 69378.9598 | n.a.
Klipphausen | Apr 2022 | 0.564 | - | n.a. | 174.134 | n.a. | 196.5333 | n.a. | 53.8825 | n.a. | 424.5498 | n.a.
Lohne | Mai 2021 | 7.75 | 984.054 | n.a. | 3016.826 | n.a. | 2574.5666 | 10.56% | 591.752 | 4.791% | 7167.1986 | n.a.
Rothselberg | Apr 2022 | 0.599 | - | n.a. | 163.847 | n.a. | 207.3035 | n.a. | 44.9901 | n.a. | 416.1406 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | - | n.a. | 1257.955 | n.a. | 1451.309 | n.a. | 367.266 | n.a. | 3076.53 | n.a.
Wind |  | 169.1 | 119852.0363 | 12.38% | 75722.3777 | 1.972% | 64282.4998 | 7.838% | 117684.6404 | 8.139% | 377541.5479 | 8.185%
Deutschland |  | 44.3 | 28193.5373 | 47.05% | 17194.2117 | 1.176% | 12832.5778 | 21.72% | 25922.7824 | 30.31% | 84143.1029 | 24.12%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 1570.3905 | 45.67% | 803.0228 | -3.051% | 548.2519 | 0.6204% | 1198.9143 | 8.492% | 4120.5795 | 11.69%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 2129.749 | 9.196% | 1035.1872 | -28.54% | 800.1718 | -12.35% | 1665.6078 | -3.29% | 5630.7158 | -6.686%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 2441.6332 | 17.5% | 1349.778 | -13.31% | 961.385 | 4.402% | 1785.835 | 6.321% | 6538.6312 | 4.889%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 2723.04 | n.a. | 2327.317 | n.a. | 1744.2295 | n.a. | 2614.473 | n.a. | 9409.0585 | n.a.
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 2009.7275 | 29.27% | 1164.0718 | -7.935% | 759.8336 | 25.91% | 1388.1793 | 14.8% | 5321.8069 | 14.87%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 4120.917 | 39.53% | 2080.593 | -13.04% | 1499.784 | 2.636% | 2351.511 | 2.982% | 10052.805 | 10.59%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 13198.08 | 25.69% | 8434.242 | -11.25% | 6518.922 | 7.139% | 14918.262 | 25.43% | 43069.506 | 13.01%
Finnland |  | 29.7 | 30382.778 | 27.81% | 17801.952 | 1.192% | 17093.782 | -7.677% | 19457.872 | -31.89% | 84736.384 | -4.2%
Haapajärvi 1 | Jul 2015 | 6.6 | 6708.728 | 34.87% | 4131.692 | -0.954% | 4044.702 | -4.249% | 4212.732 | -31.88% | 19097.854 | -2.339%
Haapajärvi 2 | Dez 2017 | 23.1 | 23674.05 | 25.94% | 13670.26 | 1.858% | 13049.08 | -8.691% | 15245.14 | -31.89% | 65638.53 | -4.728%
Frankreich |  | 60.1 | 33158.108 | 5.192% | 22100.191 | -5.598% | 19965.268 | 12.8% | 40798.263 | 26.63% | 116021.83 | 10.65%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 6894.476 | n.a. | 4632.049 | n.a. | 4853.811 | n.a. | 8039.324 | 16% | 24419.66 | 171.5%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 5714.629 | -11.24% | 3436.826 | -13.9% | 2804.424 | 13.34% | 4761.764 | 18.54% | 16717.643 | -1.202%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 2642.66 | -15.23% | 1479.716 | -27.9% | 1111.784 | -17.29% | 3266.056 | 22.54% | 8500.215 | -7.396%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 5546.699 | -16.54% | 3584.223 | -23.31% | 3162.107 | -15.41% | 6724.096 | 18.94% | 19017.125 | -8.179%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 5662.56 | 5.588% | 3178.866 | -18.22% | 2536.555 | -9.252% | 5638.933 | 17.76% | 17016.915 | 1.089%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 6697.084 | -32.74% | 5788.511 | -34.27% | 5496.587 | 4.006% | 12368.09 | 51.51% | 30350.272 | -5.779%
Irland |  | 35 | 28117.613 | -15.03% | 18626.023 | 14.54% | 14390.872 | 11.85% | 31505.723 | 11.94% | 92640.231 | 5.418%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 28117.613 | -15.03% | 18626.023 | 14.54% | 14390.875 | 11.85% | 31505.723 | 12.4% | 92640.231 | 5.418%
Summe |  | 302.702 | 126297.8859 | 16.15% | 120579.3173 | 57.27% | 115133.2463 | 77.03% | 132910.0218 | 17.5% | 494920.4638 | 36.51%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.