## Produktionsübersicht 2025
Produktionsübersicht per 31.03.20251
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD März | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
PV |  | 212.93 | 25317.5999 | 46.53% | [6 empty] | 25317.5999 | 46.53%
Deutschland |  | 176.53 | 22482.3718 | 30.12% | [6 empty] | 22482.3718 | 30.12%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 1363.021 | 13.91% | [6 empty] | 1363.021 | 13.91%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 1954.697 | 35.91% | [6 empty] | 1954.697 | 35.91%
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 110.306 | -0.4494% | [6 empty] | 110.306 | -0.4494%
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 66.095 | 2.959% | [6 empty] | 66.095 | 2.959%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 76.5762 | -12.5% | [6 empty] | 76.5762 | -12.5%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 273.81 | -12.96% | [6 empty] | 273.81 | -12.96%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 68.805 | 8.194% | [6 empty] | 68.805 | 8.194%
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 85.9958 | 2.194% | [6 empty] | 85.9958 | 2.194%
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 86.5125 | -2.013% | [6 empty] | 86.5125 | -2.013%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 85.6737 | 1.007% | [6 empty] | 85.6737 | 1.007%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 11901.1645 | -3.661% | [6 empty] | 11901.1645 | -3.661%
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 75.2985 | 2.495% | [6 empty] | 75.2985 | 2.495%
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 1021.78 | 35.99% | [6 empty] | 1021.78 | 35.99%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 77.6285 | 25.65% | [6 empty] | 77.6285 | 25.65%
Weisen | Apr 2022 | 4 | 531.97 | 5.322% | [6 empty] | 531.97 | 5.322%
Wolfsgarten | Mai 2024 | 42.73 | 4703.038 | n.a. | [6 empty] | 4703.038 | n.a.
Frankreich |  | 36.4 | 2835.2281 | n.a. | [6 empty] | 2835.2281 | n.a.
Chassiecq5 | Jan 2025 | 36.4 | 2835.2281 | n.a. | n.a. | [5 empty] | 2835.2281 | n.a.
Wind |  | 139.4 | 79830.5946 | -19.08% | [6 empty] | 79830.5946 | -19.08%
Deutschland |  | 44.3 | 19023.9646 | -36.38% | [6 empty] | 19023.9646 | -36.38%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 933.54 | -39.3% | [6 empty] | 933.54 | -39.3%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 1371.7 | -45.42% | [6 empty] | 1371.7 | -45.42%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 1548.97 | -35.87% | [6 empty] | 1548.97 | -35.87%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 2600.1127 | -44.6% | [6 empty] | 2600.1127 | -44.6%
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 1031.2919 | -8.207% | [6 empty] | 1031.2919 | -8.207%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 1972.65 | -26.76% | [6 empty] | 1972.65 | -26.76%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 9565.7 | -35.91% | [6 empty] | 9565.7 | -35.91%
Frankreich |  | 60.1 | 34418.98 | -10.71% | [6 empty] | 34418.98 | -10.71%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 7533.815 | 9.693% | [6 empty] | 7533.815 | 9.693%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 4891.52 | 4.421% | [6 empty] | 4891.52 | 4.421%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 2606.645 | -11.85% | [6 empty] | 2606.645 | -11.85%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 5233.37 | -12.2% | [6 empty] | 5233.37 | -12.2%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 4751.01 | -24.11% | [6 empty] | 4751.01 | -24.11%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 9402.62 | -20.43% | [6 empty] | 9402.62 | -20.43%
Irland |  | 35 | 26387.65 | -12.63% | [6 empty] | 26387.65 | -12.63%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 26387.65 | -12.63% | [6 empty] | 26387.65 | -12.63%
Summe |  | 352.33 | 105148.1945 | -9.299% | [6 empty] | 105148.1945 | -9.299%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 Im Januar 2025 fand die Inbetriebnahme des PV Projektes Chassiecq in Frankreich statt. Die Produktionsdaten sind ab Anfang Januar berücksichtigt.

## Produktionsübersicht 2024
Produktionsübersicht per 31.12.20241
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Dezember | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
PV |  | 176.53 | 17277.7818 | 16.2% | 57446.8518 | 13.45% | 60513.4722 | 22% | 14358.6476 | 40.96% | 149596.7534 | 19.4%
Deutschland |  | 176.53 | 17277.7818 | 16.2% | 57446.8518 | 13.45% | 60513.4722 | 22% | 14358.6476 | 40.96% | 149596.7534 | 19.4%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 1196.5486 | 2.312% | 3694.1108 | -6.525% | 3924.722 | 10.49% | 789.3852 | 3.527% | 9604.7666 | 1.788%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 1438.191 | 0.6009% | 4492.398 | -17.27% | 4633.192 | 2.352% | 959.979 | -1.621% | 11523.76 | -6.786%
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 110.804 | 34.02% | 302.072 | -4.33% | 290.145 | 1.236% | 75.2235 | 10.47% | 778.2445 | 3.336%
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 64.1953 | 39.19% | 184.4528 | -1.423% | 174.768 | 4.057% | 45.5485 | 16.87% | 468.9645 | 6.543%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 87.5115 | 45.12% | 278.9363 | -1.409% | 264.5822 | 3.196% | 59.3465 | 12.28% | 690.3765 | 5.81%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 314.5623 | 52.68% | 949.2932 | 8.992% | 888.964 | 8.073% | 208.6325 | 19.13% | 2361.452 | 13.82%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 63.5941 | 5.115% | 232.0482 | 1.559% | 211.8705 | 4.963% | 41.4693 | 6.404% | 548.982 | 3.618%
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 84.1495 | 10.75% | 292.3352 | 4.296% | 267.0155 | 4.746% | 57.0625 | 12.86% | 700.5627 | 5.865%
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 88.29 | 44.54% | 263.5326 | -1.406% | 250.9061 | 5.926% | 58.4267 | 13.2% | 661.1553 | 7.181%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 84.8195 | 41.25% | 273.4108 | 3.189% | 250.642 | 5.386% | 57.0063 | 22.12% | 665.8785 | 9.246%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 12353.4191 | 20.82% | 37047.1649 | 9.745% | 34338.3392 | -1.293% | 8469.9211 | 19.88% | 92208.8443 | 7.425%
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 73.4652 | 27.79% | 220.084 | 0.04932% | 198.9885 | 2.444% | 49.1465 | 10.85% | 541.6843 | 4.97%
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 751.3638 | -3.927% | 2275.4093 | -13.27% | 2329.3722 | -5.825% | 536.9326 | 11.35% | 5893.0779 | -7.36%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 61.7802 | -8.571% | 183.3258 | -22.57% | 204.5417 | 6.066% | 40.4676 | -0.2166% | 490.1153 | -8.854%
Weisen | Apr 2022 | 4 | 505.0875 | 4.171% | 1574.4915 | -8.478% | 1549.9582 | 10.16% | 302.353 | 3.376% | 3931.8903 | 0.6975%
Wolfsgarten5 | Mai 2024 | 42.73 | - | n.a. | 5183.7863 | n.a. | 10735.465 | n.a. | 2607.747 | n.a. | 18526.9986 | n.a.
Wind |  | 139.4 | 98650.9779 | -4.34% | 60989.352 | 1.183% | 55488.6444 | -12.12% | 76406.8301 | -30.97% | 291535.8044 | -13.55%
Deutschland |  | 44.3 | 29902.3894 | -15.37% | 18198.165 | -1.974% | 16799.0024 | -10.31% | 22973.7731 | -39.87% | 87873.3299 | -20.72%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 1538.0239 | -5.142% | 725.6033 | 3.055% | 613.1459 | -26.92% | 1212.5274 | -35.07% | 4089.3004 | -18.73%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 2513.268 | -12.6% | 1350.855 | 39.71% | 1132.54 | -23.66% | 1833.6736 | -42.69% | 6830.3366 | -19.88%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 2415.2337 | -7.455% | 1455.516 | 4.108% | 1231.466 | -5.369% | 1798.6718 | -42.97% | 6900.8875 | -18.46%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 4693.116 | -8.814% | 2802.513 | 17.69% | 2456.128 | 7.222% | 3086.752 | -38.25% | 13038.509 | -12%
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 1123.5018 | -50.23% | 868.8638 | -33.43% | 1002.5935 | 1.896% | 1088.2163 | -47.89% | 4083.1754 | -38.46%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 2693.406 | -41.24% | 1954.17 | -12.77% | 1831.212 | -17.54% | 2471.146 | -37.68% | 8949.934 | -31.21%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 14925.84 | -8.091% | 9040.644 | -5.52% | 8531.917 | -11.22% | 11482.786 | -39.35% | 43981.187 | -19.08%
Frankreich |  | 60.1 | 38547.7813 | -1.433% | 25487.435 | -2.565% | 20690.522 | -9.79% | 29367.537 | -32.64% | 114093.2753 | -13.44%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 6868.1133 | -17.97% | 3580.251 | -47.1% | 3330.161 | -3.539% | 5544.647 | -24.08% | 19323.1723 | -25.38%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 4684.425 | 15.89% | 4040.04 | 12.43% | 2762.278 | -31.04% | 4496.72 | -2.184% | 15983.463 | -1.57%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 2957.092 | -9.535% | 1869.084 | 12.84% | 1404.28 | 18.22% | 1985.55 | -15.43% | 8216.006 | -2.894%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 5960.646 | -9.605% | 3678.08 | -9.148% | 2626.862 | -21.24% | 4770.27 | -30.05% | 17035.858 | -18.09%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 6260.015 | -7.087% | 3489.439 | -1.305% | 3167.765 | -16.39% | 4357.07 | -45.75% | 17274.289 | -21.81%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 11817.49 | 17.08% | 8830.541 | 34.67% | 7399.176 | 3.257% | 8213.28 | -43.36% | 36260.487 | -5.365%
Irland |  | 35 | 30200.8072 | 5.285% | 17303.752 | 11.26% | 17999.12 | -16.2% | 24065.52 | -16.66% | 89569.1992 | -5.309%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 30200.8072 | 5.285% | 17303.752 | 11.25% | 17999.12 | -16.2% | 24065.52 | -16.66% | 89568.5272 | -5.309%
Summe |  | 315.93 | 115928.7597 | -1.752% | 118436.2038 | 6.789% | 116002.1166 | 2.891% | 90524.5077 | -24.9% | 441132.5578 | -4.624%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 Ende Mai 2024 fand der Vollzug des Closings über den Kauf des PV Projektes Wolfsgarten statt. Die Produktionsdaten sind ab Ende Mai berücksichtigt.

## Produktionsübersicht 2023
Produktionsübersicht per 31.12.20231
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Dezember | Delta Produktion ggü. VJZ4
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
Biogas |  | 0.8 | 1092 | -4.5% | 1342 | 32% | 1420.826 | 0.09384% | 1074.919 | -24.33% | 4929.06 | -1.407%
Deutschland |  | 0.8 | 1092 | -4.5% | 1341.632 | 32% | 1420.826 | 0.09384% | 1074.919 | -24.33% | 4929.06 | -1.407%
Samswegen | Dez 2010 | 0.8 | 1092 | -4.5% | 1341.632 | 32% | 1420.826 | 0.09384% | 1074.919 | -24.33% | 4929.06 | -1.407%
PV |  | 133.8 | 14868 | 180.4% | 50638.7477 | 15.51% | 49599.3207 | 0.3401% | 10186.1175 | -26.21% | 125292.1401 | 11.5%
Deutschland |  | 133.8 | 14868 | 180.4% | 50638.7477 | 15.51% | 49599.3207 | 0.3401% | 10186.1175 | -26.21% | 125292.1401 | 11.5%
Alsweiler EEG | Sep 2021 | 10 | 1169.509 | -29.6% | 3951.967 | -12.16% | 3552.0864 | -20.18% | 762.4918 | -20.5% | 9436.0542 | -18.44%
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.5 | 1429.6 | -25.75% | 5430.507 | 0.4977% | 4526.727 | -14.06% | 975.794 | -15.18% | 12362.628 | -10.05%
Beerwalde | Apr 2022 | 0.8 | 82.6745 | n.a. | 315.7445 | n.a. | 286.603 | -5.229% | 68.0965 | -19.66% | 753.1185 | n.a.
Dennheritz | Jul 2021 | 0.5 | 46.1195 | -30.78% | 187.1145 | -5.711% | 167.9547 | 2.223% | 38.974 | -13.02% | 440.1628 | -7.174%
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.8 | 60.302 | -25.31% | 282.9215 | 5.968% | 256.389 | 0.7838% | 52.8558 | -16.75% | 652.4682 | -1.974%
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.6 | 206.0267 | -37.96% | 870.9718 | -12.14% | 822.5595 | -4.203% | 175.137 | -17.43% | 2074.695 | -13.33%
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.6 | 60.4997 | -19.52% | 228.9993 | -2.374% | 201.8535 | -2.577% | 38.9733 | -14.84% | 529.8122 | -5.845%
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.7 | 75.979 | n.a. | 280.295 | n.a. | 254.9173 | -1.219% | 50.56 | -18.61% | 661.7513 | n.a.
Glauchau | Jul 2021 | 0.7 | 61.0819 | -35.66% | 267.2915 | -7.627% | 236.8693 | -0.7627% | 51.6139 | -14.91% | 616.8565 | -9.758%
Hartha | Jul 2021 | 0.8 | 60.0472 | -27.41% | 264.9603 | 0.01406% | 237.8328 | 3.095% | 46.6803 | -17.55% | 609.5205 | -4.015%
Klettwitz Nord | Apr 2022 | 90 | 10224.63 | n.a. | 33757.41 | n.a. | 34788.02 | 6.16% | 7065.35 | -29.4% | 85835.41 | n.a.
Klipphausen | Apr 2022 | 0.6 | 57.4873 | n.a. | 219.9755 | n.a. | 194.241 | -1.166% | 44.3355 | -17.72% | 516.0393 | n.a.
Lohne | Mai 2021 | 8.6 | 782.0767 | -20.53% | 2623.4942 | -13.04% | 2473.4523 | -3.927% | 482.2205 | -18.51% | 6361.2436 | -11.23%
Rothselberg | Apr 2022 | 0.6 | 67.5717 | n.a. | 236.7517 | n.a. | 192.8443 | -6.975% | 40.5554 | -9.857% | 537.7231 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | 484.8623 | n.a. | 1720.344 | n.a. | 1406.9707 | -3.055% | 292.4798 | -20.36% | 3904.6568 | n.a.
Wind |  | 169.1 | 131655 | 9.8% | 77631.7766 | 2.5% | 79549.5092 | 23.8% | 114528.888 | -2.67% | 403365.2304 | 6.8%
Deutschland |  | 44.3 | 35334 | 25.3% | 18564.625 | 7.97% | 18729.7028 | 45.95% | 38207.5462 | 47.39% | 110836.0733 | 31.72%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 1621 | 3.2% | 704.094 | -12.32% | 839.0109 | 53.03% | 1867.4768 | 55.76% | 5031.9766 | 22.12%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 2875 | 35% | 966.9222 | -6.594% | 1483.4736 | 85.39% | 3199.498 | 92.09% | 8525.3244 | 51.41%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 2610 | 6.9% | 1398.0806 | 3.579% | 1301.3347 | 35.36% | 3154.1283 | 76.62% | 8463.3428 | 29.44%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 5147 | n.a. | 2381.295 | 2.319% | 2290.693 | 31.33% | 4998.479 | 91.18% | 14817.225 | n.a
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 2258 | 12.3% | 1305.2782 | 12.13% | 983.9377 | 29.49% | 2088.2202 | 50.43% | 6635.0196 | 24.68%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 4583 | 11.2% | 2240.157 | 7.669% | 2220.723 | 48.07% | 3965.472 | 68.64% | 13009.767 | 29.41%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 16240 | 23% | 9568.798 | 13.45% | 9610.53 | 47.43% | 18934.272 | 26.92% | 54353.418 | 26.2%
Finnland |  | 29.7 | 28528 | -6.1% | 17351.74 | -2.529% | 16405.7465 | -4.025% | 3847.8696 | n.a.5 | 66133.2361 | n.a.5
Haapajärvi 1 | Jul 2015 | 6.6 | 6443 | -4% | 3937.04 | -4.711% | 3766.3936 | -6.881% | 891.4134 | n.a.5 | 15038.187 | n.a.5
Haapajärvi 2 | Dez 2017 | 23.1 | 22085 | -6.7% | 13414.7 | -1.869% | 12639.3529 | -3.14% | 2956.4562 | n.a.5 | 51095.0491 | n.a.5
Frankreich |  | 60.1 | 39108 | 17.9% | 26162.5797 | 18.38% | 22935.9607 | 14.88% | 43598.5323 | 6.864% | 131805.118 | 13.6%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 8372 | 21.4% | 6767.5177 | 46.1% | 3452.3247 | -28.87% | 7302.8453 | -9.161% | 25895.14 | 6.042%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 4042 | -29.3% | 3593.487 | 4.558% | 4005.737 | 42.84% | 4597.141 | -3.457% | 16238.357 | -2.867%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 3269 | 23.7% | 1656.346 | 11.94% | 1187.887 | 6.845% | 2347.89 | -28.11% | 8460.878 | -0.4628%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 6594 | 18.9% | 4048.433 | 12.95% | 3335.248 | 5.475% | 6819.56 | 1.42% | 20797.263 | 9.361%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 6738 | 19% | 3539.629 | 11.35% | 3788.944 | 49.37% | 8031.379 | 42.43% | 22097.487 | 29.86%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 10093 | 50.7% | 6557.167 | 13.28% | 7165.82 | 30.37% | 14499.717 | 17.23% | 38315.993 | 26.25%
Irland |  | 35 | 28685 | 2% | 15552.832 | -16.5% | 21478.0992 | 49.25% | 28874.9398 | -8.35% | 94590.803 | 2.106%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 28684.932 | 2.018% | 15552.832 | -16.5% | 21478.0992 | 49.25% | 28874.9398 | -8.35% | 94590.803 | 2.106%
Summe |  | 303.6 | 147615 | 16.9% | 129612.1564 | 7.491% | 130569.6559 | 13.41% | 125789.9246 | -5.357% | 533586.4285 | 7.813%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
5 In Oktober 2023 fand der Vollzug des Closings über den Verkauf der beiden finnischen Projekte Haapajärvi 1 und Haapajärvi 2 statt. Die Produktionsdaten sind nur bis Mitte Oktober berücksichtigt.

## Produktionsübersicht 2022
Produktionsübersicht per 31.12.20221
Projekt | Produktonstart² | YTD Operative Leistung | Produktion Q1 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q2 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q3 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | Produktion Q4 | Delta Produktion ggü. VJQ³ | YTD Dezember | Delta Produktion ggü. VJZ³
| Datum | (MW) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%) | (MWh) | (%)
Biogas |  | 0.8 | 1143.024 | -18.04% | 1016.4029 | -22.97% | 1419.494 | 4.721% | 1420.5 | 4.081% | 4999.4209 | -8.005%
Deutschland |  | 0.8 | 1143.024 | -18.04% | 1016.4029 | -22.97% | 1419.494 | 4.721% | 1420.5 | 4.081% | 4999.4209 | -8.005%
Samswegen | Dez 2010 | 0.8 | 1143.024 | -18.04% | 1016.4029 | -22.97% | 1419.494 | 4.721% | 1420.5 | 4.081% | 4999.4209 | -8.005%
PV |  | 132.802 | 5302.8256 | 681.9% | 43840.5366 | 3910% | 49431.2525 | 1130% | 13804.8814 | 372.2% | 112379.4949 | 1299%
Deutschland |  | 132.802 | 5302.8256 | 681.9% | 43840.5366 | 3910% | 49431.2525 | 1130% | 13804.8814 | 372.2% | 112379.4949 | 1299%
Alsweiler | Sep 2021 | 9.993 | 1661.186 | n.a. | 4499.224 | n.a. | 4450.0647 | n.a. | 959.0613 | 0.02433% | 11569.536 | n.a.
Alsweiler PPA | Sep 2021 | 12.479 | 1925.33 | n.a. | 5403.6109 | n.a. | 5267.5083 | n.a. | 1150.44 | -0.2703% | 13746.8896 | n.a.
Beerwalde | Apr 2022 | 0.75 | - | n.a. | 254.001 | n.a. | 302.4165 | n.a. | 84.7655 | n.a. | 641.183 | n.a.
Dennheritz | Jul 2021 | 0.492 | 66.6287 | n.a. | 198.447 | n.a. | 164.3025 | 12.73% | 44.8093 | 5.407% | 474.1875 | n.a.
Dennheritz IIa | Nov 2021 | 0.75 | 80.7309 | n.a. | 266.9882 | n.a. | 254.395 | n.a. | 63.4935 | n.a. | 665.608 | n.a.
Dennheritz IIb | Nov 2021 | 2.61 | 332.064 | n.a. | 991.322 | n.a. | 858.647 | n.a. | 212.116 | n.a. | 2394.149 | n.a.
Frankfurt Oder | Jul 2021 | 0.592 | 75.18 | n.a. | 234.568 | n.a. | 207.1925 | n.a. | 45.765 | 10.67% | 562.7035 | n.a.
Fünfeichen | Apr 2022 | 0.749 | - | n.a. | 223.084 | n.a. | 258.0623 | n.a. | 62.1217 | n.a. | 543.268 | n.a.
Glauchau | Jul 2021 | 0.724 | 94.9317 | n.a. | 289.362 | n.a. | 238.6899 | 13.8% | 60.656 | 4.426% | 683.6395 | n.a.
Hartha | Jul 2021 | 0.75 | 82.7202 | n.a. | 264.923 | n.a. | 230.6918 | 6.509% | 56.617 | 15.29% | 634.952 | n.a.
Klettwitz-Nord | Apr 2022 | 90 | - | n.a. | 26602.2445 | n.a. | 32769.5698 | n.a. | 10007.1455 | n.a. | 69378.9598 | n.a.
Klipphausen | Apr 2022 | 0.564 | - | n.a. | 174.134 | n.a. | 196.5333 | n.a. | 53.8825 | n.a. | 424.5498 | n.a.
Lohne | Mai 2021 | 7.75 | 984.054 | n.a. | 3016.826 | n.a. | 2574.5666 | 10.56% | 591.752 | 4.791% | 7167.1986 | n.a.
Rothselberg | Apr 2022 | 0.599 | - | n.a. | 163.847 | n.a. | 207.3035 | n.a. | 44.9901 | n.a. | 416.1406 | n.a.
Weisen | Apr 2022 | 4 | - | n.a. | 1257.955 | n.a. | 1451.309 | n.a. | 367.266 | n.a. | 3076.53 | n.a.
Wind |  | 169.1 | 119852.0363 | 12.38% | 75722.3777 | 1.972% | 64282.4998 | 7.838% | 117684.6404 | 8.139% | 377541.5479 | 8.185%
Deutschland |  | 44.3 | 28193.5373 | 47.05% | 17194.2118 | 1.176% | 12832.5778 | 21.72% | 25922.7824 | 30.31% | 84143.1029 | 24.12%
Broich | Dez 2010 | 2.4 | 1570.3905 | 45.67% | 803.0228 | -3.051% | 548.2519 | 0.6204% | 1198.9143 | 8.492% | 4120.5795 | 11.69%
Düngenheim | Dez 2010 | 4 | 2129.749 | 9.196% | 1035.1872 | -28.54% | 800.1718 | -12.35% | 1665.6078 | -3.29% | 5630.7158 | -6.686%
Framersheim II | Aug 2013 | 3.4 | 2441.6332 | 17.5% | 1349.778 | -13.31% | 961.385 | 4.402% | 1785.835 | 6.321% | 6538.6312 | 4.889%
Korbersdorf | Feb 2022 | 7.2 | 2723.04 | n.a. | 2327.317 | n.a. | 1744.2295 | n.a. | 2614.473 | n.a. | 9409.0585 | n.a.
Losheim | Jun 2014 | 4.5 | 2009.7275 | 29.27% | 1164.0718 | -7.935% | 759.8336 | 25.91% | 1388.1793 | 14.8% | 5321.8069 | 14.87%
Repperndorf | Dez 2010 | 6 | 4120.917 | 39.53% | 2080.593 | -13.04% | 1499.784 | 2.636% | 2351.511 | 2.982% | 10052.805 | 10.59%
Weilrod | Jan 2015 | 16.8 | 13198.08 | 25.69% | 8434.242 | -11.25% | 6518.922 | 7.139% | 14918.262 | 25.43% | 43069.506 | 13.01%
Finnland |  | 29.7 | 30382.778 | 27.81% | 17801.952 | 1.192% | 17093.782 | -7.677% | 19457.872 | -31.89% | 84736.384 | -4.2%
Haapajärvi 1 | Jul 2015 | 6.6 | 6708.728 | 34.87% | 4131.692 | -0.954% | 4044.702 | -4.249% | 4212.732 | -31.88% | 19097.854 | -2.339%
Haapajärvi 2 | Dez 2017 | 23.1 | 23674.05 | 25.94% | 13670.26 | 1.858% | 13049.08 | -8.691% | 15245.14 | -31.89% | 65638.53 | -4.728%
Frankreich |  | 60.1 | 33158.108 | 5.192% | 22100.191 | -5.598% | 19965.268 | 12.8% | 40798.263 | 26.63% | 116021.83 | 10.65%
Champvoisin | Sep 2021 | 12 | 6894.476 | n.a. | 4632.049 | n.a. | 4853.811 | n.a. | 8039.324 | 16% | 24419.66 | 171.5%
Cuq | Dez 2010 | 12 | 5714.629 | -11.24% | 3436.826 | -13.9% | 2804.424 | 13.34% | 4761.764 | 18.54% | 16717.643 | -1.202%
Escamps | Feb 2014 | 4.1 | 2642.66 | -15.23% | 1479.716 | -27.9% | 1111.784 | -17.29% | 3266.056 | 22.54% | 8500.215 | -7.396%
Hautes Landes | Dez 2014 | 10 | 5546.699 | -16.54% | 3584.223 | -23.31% | 3162.107 | -15.41% | 6724.096 | 18.94% | 19017.125 | -8.179%
La Gargasse | Sep 2012 | 8 | 5662.56 | 5.588% | 3178.866 | -18.22% | 2536.555 | -9.252% | 5638.933 | 17.76% | 17016.915 | 1.089%
Saint Nicolas des Biefs | Feb 2015 | 14 | 6697.084 | -32.74% | 5788.511 | -34.27% | 5496.587 | 4.006% | 12368.09 | 51.51% | 30350.272 | -5.779%
Irland |  | 35 | 28117.613 | -15.03% | 18626.023 | 14.54% | 14390.872 | 11.85% | 31505.723 | 11.94% | 92640.231 | 5.418%
Glenough 1-14 | Dez 2012 | 35 | 28117.613 | -15.03% | 18626.023 | 14.54% | 14390.875 | 11.85% | 31505.723 | 12.4% | 92640.231 | 5.418%
Summe |  | 302.702 | 126297.8859 | 16.15% | 120579.3173 | 57.27% | 115133.2463 | 77.03% | 132910.0218 | 17.5% | 494920.4638 | 36.51%
1 Die dargestellten Zahlen wurden weder durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft noch wurden sie einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
² Angegeben ist das jeweils spätere Datum, zu dem das jeweilige Projekt Inbetrieb genommen oder der Erwerb vollzogen wurde.
³ Quartalsvergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahresquartal (VJQ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.
4 Year-to-date-Vergleiche für einzelne Projekte sind nur angegeben, bei denen ein vollständiges Vorjahreszeitraum (VJZ) vorlag. Anderenfalls mit nicht angegeben (n.a.) gekennzeichnet.